의원 요구 자료 제출

시 행	도로시설과-27002
결재일자	2022.09.30
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 안전총괄과장

주무관		도로기전팀장	도로시설과장	안전총괄관 직무대리	안전총괄실장 직무대리	결재
김경일		신용휴	고영준	장영민	09/30
					최진석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호2618번, 정우택의원, 행정안전위원회)

따로붙임 :      (국회․시)의원 요구자료 1부.  끝.

정우택 의원(행정안전위원회, 국민의힘)

요구번호 : 2618

1. 이전에 침수 피해가 컸던 서울시 강남구, 서초구, 동작구, 관악구 지역의 지하차도 배수시설 현황

1. 지하차도 배수시설 현황

연번	지하차도명	위 치	준공연도	연장 (m)	배수방법	배수펌프 현 황	배수용량 (펌프당 용량)	노선명	사업소
1	대치	강남구 대치동 27 ~ 일원동517	’85.05.30.	150	자연 배수	-	-	남부 순환로	동부
2	수서	강남구 수서동 332번지	’97.12.31.	90	강제 배수	100HPx3 60HPx1	14.5㎥/min 7.25㎥/min	동부간선 간선도로	공단
3	일원	강남구 수서동 1번지	’93.12.31.	160	강제 배수	50HPx3	10㎥/min	양재 대로	공단
4	개포	강남구 개포동 1번지	’97.11.30	135	강제 배수	30HPx2 20HPx2	5.0㎥/min 5.0㎥/min	언주로	공단
5	구룡	강남구 개포동 1277	’14.09.23	380	강제 배수	40HPx5	5.8㎥/min	양재 대로	공단
6	신원	서초구 원지동 87-2	’13.06.30	365	강제 배수	200HPx5 40HPx2	20.8㎥/min 11㎥/min	헌릉로연결로	동부
7	청계산	서초구 양재동 산 78-9	’13.06.30	19	자연 배수	-	-	헌릉로연결로	동부
8	내곡	서초구 염곡동 189-6	’13.06.30.	275	자연 배수	-	-	헌릉로연결로	동부
9	신원BOX	서초구 염곡동 249-10	’13.06.30.	18	자연 배수	-	-	헌릉로연결로	동부
10	염곡	서초구 양재동 351번지	’92.10.15.	180	강제 배수	10HPx2	6.0㎥/min	헌릉로	남부
11	사평	서초구 반포2동 117번지	’92.10.15.	150	강제 배수	30HPx3	5.12㎥/min	사평로	남부
12	선암	서초구 우면동 420-1	’14.05.20.	170	강제 배수	50HPx2	10.0㎥/min	양재 대로	남부
13	양재	서초구 서초동 1376번지	’84.08.14.	180	자연 배수	-	-	남부 순환로	남부
14	잠수교 남측 지하보차도	서초구 반포동 274-137	’76.07.15.	170	자연 배수	-	-	반포로	남부
15	매헌	서초구 양재동 227	’20.12.12.	499	자연 배수	-	-	양재 대로	남부
16	염곡동서	서초구 양재동404	’19.12.27.	210	강제 배수	40HPx5	6.6㎥/min	양재 대로	공단
17	구반포	서초구 반포동 756번지	’80.01.01. ’93.06.30.	106 81	자연 배수	-	-	올림픽대로	공단
18	반포	서초구 반포동 1번지	’81.12.30.	81	자연 배수	-	-	올림픽대로	공단
19	동작	동작구 동작동 180-5	’84.11.13.	55	강제 배수	30HPx3	7.0㎥/min	현충로	남부

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 ( 도로시설과)	담당사무관	신용휴
	☎ 2133-1677	주무관	김경일
	작 성 일 : 2022. 9. 29.