	양 천 소 방 서
수신	최성만 귀하(08103 서울특별시 양천구 안양천로 657 (주)부흥에너지 평화주유소 (신정동))
(경유)
제목	위험물취급소 사용중지 신고 처리 안내

1. 민원접수-3114(2022.9.29.)호 “위험물취급소 사용중지 신고서”와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 취급소 사용중지 신고가 관련법규에 의거 다음과 같이 적정     수리(2022.9.29.) 처리 되었음을 알려드립니다.

- 아  래 -

대 상	주 소	완공번호	설치자	사용중지 기간 (예정)	중지 사유
**************	******************	****************	***	*********** **********	*************

3. 안내사항

가. 휴지(업) 기간 중에는 안전관리자 선임의무를 유예하고, 휴지기간이 종료하고 위험   물의 저장·취급을 재개하는 경우에는 재개 후 30일 이내에 안전관리자를 선임하고   선임한 날부터 14일 이내에 선임신고 하시기 바라며,

나. 휴지(업)에 따른 안전조치는 탱크·배관·공정설비 등 위험물을 저장·취급하는 설비   에서 위험물 및 가연성증기를 제거하고 관계자 외의 자가 함부로 출입하지 못하   도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	양 천 소 방 서 장
조사관	손호준		위험물안전팀장	노성욱		예방과장	09/30
원병연
협조자
시행	예방과-29816	(	2022.09.30	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과(3층) (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8691	/전송	02-6981-8679	/	fires71@seoul.go.kr	/	부분공개(6)