		동 작 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022. 10월 중 소방용수시설 정기조사 계획

1. 2022. 소방재난 업무가이드 「재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와

관련입니다

2. 2022.10월 중 백운119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 정기조사를 붙임과 같이

실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2022. 10. 01 ~ 10.31.(각 팀 주간 및 당번 근무 중 3일)

나. 대 상 : 총779개소 (소화전 등 729, 비상소화장치 50)

구분	소 화 전 등(공설)					비 고			비상소화장치
	계	소 화 전		저수조	급수탑	임시 폐전	고장		계	사용가능	임시폐전
		지상식	지하식
대상	729	69	651	1	0	8	18	사용가 / 11	50	49	1
								사용불가/ 7

다. 인원 : 전 직원 (※ 부재시 업무대행자가 실시)

라. 안전관리 책임자(감독자) : 센터장(각 팀 대장)

마. 소방용수시설 조사 시 비상소화장치에 대한 조사를 병행 실시

붙임  소방용수시설 정기조사 일정(10월) 1부.  끝.

담당자	임봉주		진압1대장	서영태		119안전센터장	10/03
서용만
협조자
시행	백운119안전센터-23249	(	2022.10.03	)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		/전송	02-816-0709	/		/	부분공개(6)