재개발 재건축 현장점검 보고서(3/4분기)

시설관리과-30644(2022. 9. 22.)호와 관련, 재개발·재건축 지역 현장을 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

문서번호	시설관리과-31355
결재일자	2022. 10. 4.

결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
	김성준	양재덕	10/04
			윤복철

□ 점검일시 : 2022년 9월 22일(금)

□ 점검자 : 지방시설주사보 김성준

□ 점검대상

연번	구역명	위 치	시행단계	진행현황
1	**********************	***********	****** ***************	**

□ 현장 점검내용

- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부

- 사업부지내 상수도 시설물 적정 여부(분기점 폐쇄, 수도계량기 관리등)

- 이주 진행중으로 배수관 폐쇄가 불가한 경우 안전표시 설치 등의 지도 여부

□ 점검결과

- 사업구역 주변 누수 징후 없으며, 이주가 완료된 지역은 경계에 가림막 설치됨

붙임  상수도시설물 안전점검표 1부.  끝.