		서부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	******	*************
수용가명	*	***	***********
주소	*******************************************************
신청인	***********	***	************
업종	*******	**	****
최초개전일	***********	****	***********
현장방문일	*****************	*****	***
입회자	***	*******	*****
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	주계량기 해체 하여 수도인입상태를 관리자 입회 하에 확인하였으며 내부 문제로 안내 후 종결.

끝.

주무관	강철운		시설관리팀장	권영안		시설관리과장	10/04
이준호
협조자
시행	시설관리과-31104	(	2022.10.04	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	부분공개(6)