코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(강변역 A정류소 승차대설치 신속시행 지시)

1.업무지시현장 : 사당역 등 4개소 광역버스환승정류소 환경개선 토목공사 주식회사 대한콘설탄트, 사당역 등 4개소 광역버스환승정류소 환경개선 토목공사 장위종합건설 주식회사, 사당역 등 4개소 광역버스환승정류소 환경개선 토목공사 명문건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2022-09-30 18:09:35

3.지 시 내 용

가. 광진구 교통행정과-85972(2022.09.30)호와 관련임.

나. 강변역 A정류소(ID 05-161) 승차대 규격 변경과 관련 설계사 및 자치구와 협의한 결과 아래와 같이 회신내용을 통보하오니 신속히 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

1) 설계사 의견) 승차대 높이 4.5m은 햇빛차단, 비가림 등 승차대 본연의 기능이 저하되므로 기존 승차대 높이(3.0m)로 유지하고, 승하차면 경계석 외곽라인에 캐노피 라인을 맞추어 보행공간 확보

2) 자치구 의견) 승차대 높이 및 보도폭 축소로 인한 민원이 최소화 될 수 있도록 시공 요청

3) 지시내용

- 설계사 및 자치구 검토의견과 같이 승차대 높이는 당초 계획대로 시행하고, 위치는 보행공간이 확보될 수 있도록 보차도경계석 라인에 캐노피 라인을 맞추어 시공할 것.

- 강변역 정류소 이전 및 불편 민원이 지속적으로 제기되고 있으니, 신속 공사를 시행하여 조속히 완료하시기 바람.

따로붙임 : 설계사 및 자치구 관련공문 1부.  끝.

주무관	이성열		정류소관리팀장	심윤희		버스정책과장	10/04
이진구
협조자
시행	버스정책과-42783	(	2022.10.04	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 7층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-2296	/전송	02-2133-1049	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)