문서번호	기획관리과-26137
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
이래운		김진기	10/04
			추경수
협 조
	정보자원운영과장			김성국
	인터넷통신과장			도찬구

소방시설 종합정밀점검 계획

2022. 10.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

소방시설 종합정밀점검 계획

우리 센터 소방시설 관리에 따른 의무점검 사항인 종합정밀점검을 실시하여 화재예방에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 화재예방·소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

(소방시설 등의 자체 점검 등)

□ 같은 법 시행규칙 제18조(소방시설 등 자체 점검의 구분 및 대상)

- 종합정밀점검을 연 1회 이상 실시하여야 함.

- 종합정밀점검은 건축물 사용승인일이 속하는 달(10월)의 말일까지 실시하여야 함.

Ⅱ		소방점검 개요

○ 점검대상 : ***************************

- 주요 소방시설 현황

***	*****	**	***	*****	**
*****	********	**	****	***	**
*****	*******	**	*****	*******	*
******	***	**	*****	****	***
*****	*********	***	***	*******	**

○ 점검일시: 2022. 10. 5.(화), 9:00 ~ 18:00

○ 점검주기: 연 1회(매년 10월)

○ 점검방법 및 내용: 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동여부 점검

- 점검사항 및 세부점검방법은「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」별지 제3호 서식의「소방시설 등 종합정밀점검표」에 따라 실시

○ 점검업체: 소방시설 점검 및 안전관리대행 용역업체********의

기술 인력이 대상 소방시설에 대한 전수 점검

Ⅲ		행정사항

○ 소방점검 후 점검결과보고서 제출(서초소방소)

○ 점검 지적사항에 대한 조치계획 수립 및 수리(보완)

○ 소방시설 종합정밀점검 실시 안내

- 자동화재 탐지설비 인위적 조작 시 경종 동작에 따른 동요가 없도록 당일 안내방송, 메일 등으로 사전 공지

붙임  소방시설 종합정밀점검표 1부.  끝.