출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	10/04
			代박관용
협 조

	명에 의하여************************************ *수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 10. 04.(화) 10:20 ~ 13:40

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 마곡동 757-2 마곡프라이빗타워2차)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	*********	**	*	***	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-09-30	10	40,025	4,316
2	2022-07-31	10	35,709	3,262
3	2022-05-31	10	32,447	2,502
4	2021-11-30	10	25,104	3,437
5	2021-09-30	10	21,667	3,597
6	2021-07-31	10	18,070	2,980
7	2021-05-31	10	15,090	2,478
8	2020-11-30	10	8,161	2,850
9	2020-09-30	10	5,311	3,290
10	2020-07-31	51	2,021	2,794

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 수전은 대지 2,399㎡ 연면적 23,296㎡의 지하5층 지상13층의 상업 및 업무시설의 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내 받아 확인결과 옥상 1호기 냉각탑 볼탑 고장으로 인한 누수사실을 확인하여 22.08.23. 고장난 볼탑을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 10월 납기(4,316㎥)와 08월 납기(3,262㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 전년동월 21년 10월납기와 21년 08월납기 평균 사용량(3,288㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

보 수 전	보 수 후

< 공사현장사진>

붙임  1. *******************. 끝.