문서번호	행정지원과-33868
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	이영기	10/04
		홍기관

2022년 청사 소방시설 종합정밀점검 시행 계획

2022. 10.

남부수도사업소

(행정지원과)

2022년 청사 소방시설 종합정밀점검 계획

2022년 우리 사업소 소방시설「종합정밀점검」을 실시하여 화재 및 안전사고를 사전에 예방하고 청사 안전관리에 최선을 다하고자 함.

□ 관련근거

○ 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

○ 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조 · 19조

□ 점검개요

○ 시설명 : **********

(공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상 시설)

○ 소재지 : ***************************

○ 용 도 : ****

○ 시설면적 : *******************************

○ 건물구조 : ***************

□ 추진계획

○ 점검일시 : 2022년 10월 19일(수)

○ 점검업체 : ****************

- 주   소 : ********************

- 선정사유 : 청사 전반적인 소방시설 파악 및 2개 업체 견적비교 최소 점검비용 제시

○ 점검대상 : 소화기, 옥내·외 소화전,지탐설비, 유도등설비, 소화펌프 감지기 등

○ 점검방법 : 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 누전기, 조도계 등을 이용하여 점검

○ 점검시기 : 작동기능점검을 받은 달로부터 6개월이 되는 달

- 종합정밀점검 및 작동기능점검 실시(1년 2회 점검)

‧ 작동기능점검(4월) : 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상 작동여부 점검

‧ 종합정밀점검(10월) : 소방시설 등 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성 부품의 구조, 기준이 화재안전기준에 적합 여부를 점검

□ 소요예산

○ 소요예산 : *****************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

○ 지출방법 : 법인카드로 결제 후 연결계좌에 입금

*******************

□ 행정사항

○ 점검결과 : 동작소방서에 점검결과보고서 제출(점검한 날로부터 7일 이내)

○ 지적사항 : 소방전문업체 선정 및 수리 조치.  끝.