문서번호	정수과-24305
결재일자	2022. 10. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		10/04
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(10/01~03)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(10/01~03)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				430						9,136
10.01		0	0	430		0	0	351	351	8,785
10.02		0	0	430		0	0	303	303	8,482
10.03		0	0	430		0	0	328	328	8,154
10.04			0	430					0	8,154
10.05			0	430					0	8,154
10.06			0	430					0	8,154
10.07			0	430					0	8,154
10.08			0	430					0	8,154
10.09			0	430					0	8,154
10.10			0	430					0	8,154
10.11			0	430					0	8,154
10.12			0	430					0	8,154
10.13			0	430					0	8,154
10.14			0	430					0	8,154
10.15			0	430					0	8,154
10.16			0	430					0	8,154
10.17			0	430					0	8,154
10.18			0	430					0	8,154
10.19			0	430					0	8,154
10.20			0	430					0	8,154
10.21			0	430					0	8,154
10.22			0	430					0	8,154
10.23			0	430					0	8,154
10.24			0	430					0	8,154
10.25			0	430					0	8,154
10.26			0	430					0	8,154
10.27			0	430					0	8,154
10.28			0	430					0	8,154
10.29			0	430					0	8,154
10.30			0	430					0	8,154
10.31			0	430					0	8,154
합계	0	0	0		0	0	0	982	982

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					30,808			33,550
10.01		0	175	175	30,633		3,681	29,869
10.02		0	112	112	30,521		3,194	26,675
10.03		0	34	34	30,487		3,409	23,266
10.04				0	30,487			23,266
10.05				0	30,487			23,266
10.06				0	30,487			23,266
10.07				0	30,487			23,266
10.08				0	30,487			23,266
10.09				0	30,487			23,266
10.10				0	30,487			23,266
10.11				0	30,487			23,266
10.12				0	30,487			23,266
10.13				0	30,487			23,266
10.14				0	30,487			23,266
10.15				0	30,487			23,266
10.16				0	30,487			23,266
10.17				0	30,487			23,266
10.18				0	30,487			23,266
10.19				0	30,487			23,266
10.20				0	30,487			23,266
10.21				0	30,487			23,266
10.22				0	30,487			23,266
10.23				0	30,487			23,266
10.24				0	30,487			23,266
10.25				0	30,487			23,266
10.26				0	30,487			23,266
10.27				0	30,487			23,266
10.28				0	30,487			23,266
10.29				0	30,487			23,266
10.30				0	30,487			23,266
10.31				0	30,487			23,266
합계	0	0	321	321		0	10,284