아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비 고장 발생 알림(자동심장충격기)

1. 관련근거

가. 소방행정과-1384(2022.2.3)호 「2022년도 강남소방서 소방장비관리 기본계획 보고」

나. 소방장비관리규칙(행정안전부령 제248호)제7조(소방장비 관리운용계획수립)

2. 현장대응단 구급대에서 운용 중 인 자동심장충격기(필립스) 고장 발생 현황을 다음과 같이 알려 드립니다.

가. 장 비 명 : 자동심장충격기*****

나. 고장일시 : 2022. 10. 04.

다. 고장내역 : AED 모드 및 ECG모드 작동 불가.

라. 조치사항 : 구급팀 알림후 조치예정.

붙임  소방장비 고장발생 보고서(자동심장충격기) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	송우섭		진압1대장	윤형탁		현장대응단장	10/04
정태진
협조자
시행	현장대응단-27876	(	2022.10.04	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7587	/전송	02-539-9008	/	leon119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)