아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 옥내급수관 정체수 수질검사 실시안내(공공기관)

1. 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물 관리자님께 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 건축물은 『수도법 제33조 3항』, 『수도법 시행령 제51조』에 따라 2년 주기로 옥내급수관(정체수) 상태검사를 실시하여야 하며, 수질검사 결과서를 우리사업소로 제출하여야 합니다.

가. 검사방법: 건물 내 임의의 냉수 수도꼭지 1개소 이상에서 6시간 이상 정체된 수돗물 1L를 채수하여 검사

나. 검사시기: 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기

(단, 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 6개월 이내 실시)

다. 유의사항

1) 검사 미실시 시 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조)

2) 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 실시

3. 옥내급수관(정체수) 수질검사는 저수조 수질검사와는 검사방법이 다르므로 별개로 시행해야 하는 사항이니 착오 없으시길 바랍니다.

붙임  관련법규 및 급수관 수질검사 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	노원, 도봉구 정체수 수질검사 대상 건축물 관리자, 서울을지초등학교장, 을지중학교장, 서울동천학교장, 서울한천초등학교장, 서울상천초등학교장, 서울온곡초등학교장, 신창중학교장, 수락고등학교장, 서울중원초등학교장, 상계중학교장, 중평중학교장, 서울신상계초등학교장, 서울신상계초등학교병설유치원장, 상경중학교장, 서울상수초등학교장, 서울상곡초등학교장, 서울상곡초등학교병설유치원장, 하계중학교장, 서울상원초등학교장, 서울상원초등학교병설유치원장, 서울불암초등학교장, 태랑중학교장, 월계중학교장, 서울신계초등학교장, 서울태랑초등학교장, 서울태랑초등학교병설유치원장, 중원중학교장, 서울연촌초등학교장, 서울연촌초등학교병설유치원장, 서울중현초등학교장, 신상중학교장, 수락중학교장, 서울용동초등학교장, 서울용동초등학교병설유치원장, 노원중학교장, 서울공연초등학교장, 서울상계초등학교장, 서울상계초등학교병설유치원장, 서울중평초등학교장, 염광중학교장, 염광고등학교장, 염광여자메디텍고등학교장, 학교법인염광학원이사장, 삼육대학교총장, 삼육대학교부속유치원장, 재현중학교장, 재현고등학교장, 학교법인재현학원이사장, 서울정민학교장, 상명초등학교장, 상명고등학교장, 상명대학교사범대학부속여자고등학교장, 상명중학교장, 용화여자고등학교장, 미래산업과학고등학교장, 서울누원초등학교장, 도봉중학교장, 창일중학교장, 창북중학교장, 서울창원초등학교장, 창동고등학교장, 북서울중학교장, 도봉고등학교장, 서울창일초등학교장, 서울방학초등학교장, 백운중학교장, 서울외국어고등학교장, 서울도봉초등학교병설유치원장, 서울도봉초등학교장, 서울자운초등학교장, 서울신화초등학교장, 서울창동초등학교장, 서울창동초등학교병설유치원장, 신도봉중학교장, 서울초당초등학교장, 창동중학교장, 효문중학교장, 효문고등학교장, 서울신학초등학교장, 서울신학초등학교병설유치원장, 방학중학교장, 서울신창초등학교장, 서울신창초등학교병설유치원장, 서울창도초등학교장, 서울쌍문초등학교장, 서울쌍문초등학교병설유치원, 서울가인초등학교장, 서울가인초등학교병설유치원장, 서울숭미초등학교장, 서울숭미초등학교병설유치원, 정의여자중학교장, 정의유치원장, 정의여자고등학교장, 자운고등학교장, 세그루패션디자인고등학교장, 학교법인세그루학원이사장, 선덕유치원장, 선덕중학교장, 선덕고등학교장, 동북초등학교장
주무관	김기현		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	10/04
이승완
협조자	주무관	전유섭
시행	급수운영과-32155	(	2022.10.04	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 급수운영과 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3372	/전송	02-3146-3389	/	saja24@seoul.go.kr	/	대시민공개