불시단속표(머큐어○○○○○○)

□ 시설개요

*****	*********	*****	************
*****	***	****	***************************
*****	*************

□ 점검내용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 (소방시설법 제10조제1항제1호)	○			□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제10조제1항제2호)	○			□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (소방시설법 제10조제1항제3호)	○			□용도에 장애 □소방활동 지장행위 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 (소방시설법 제10조제1항제4호)	○			□구조적 임의변경 □기타
5	소방시설의 유지·관리 등 (소방시설법 제9조제1항)	○			□소화펌프 고장상태 방치
		○			□수신반 전원 차단 상태 방치
		○			□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원을 차단
		○			□소방시설용 비상전원 차단
		○			□소화배관 밸브 잠금 상태

2022.  9 . 29 .

점검자 :  소방위  조성준

소방교  이진영

소방사  양성준

지적내용(뒷면)

① 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 위반(소방시설)

○

○

○

② 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 위반(피난·방화시설)

○

○

○

③ 즉시시정

○ 비상용승강기 전실(13, 14, 15층)내에 생수 물병 제거

○

○

④ 기타

○

○

붙임  불시단속표(머큐어000000) 1부.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	조성준		이성근		10/04
					代김종돈
협조