9월 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(1조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결

연번	조사일	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부 (부적합내용)	조치 사항
1	9. 27.(화)	******* *********	철근콘크리트조 6개동 연면적61,304.26㎡	*** ***************	적합
2	9.27.(화)	******* ***********	철근콘크리트조 4개동 연면적26,207.796㎡	*** ***************	적합
3	9.27.(화)	***** **********	철근콘크리트조 2개동 연면적 25,030.08㎡	*** ***************	적합
4	9.28.(수)	******** ***********	철근콘크리트조 1개동 연면적5,831.68㎡	*** ***************	적합
5	9.28.(수)	********* ************	철근콘크리트조 1개동 연면적4,964.10㎡	*** ***************	적합
6	9.28.(수)	********* *********	철근콘크리트조 2개동 연면적31,900.10㎡	*** ***************	적합
7	9.29.(목)	********* *********	철근콘크리트조 11개동 연면적62,851.17㎡	*** ***************	적합

과

끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	한소영		류연하		10/04
					박구순
협조	김영식