아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 초 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 10월 중 보이는 소화기 유지관리 계획 알림

1. 예방과-4577(2021.3.16.)호 "2022년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획" 와

관련입니다.

2. 2022년 10월 중 보이는 소화기 교체설치 및 유지관리 계획을 다음과 같이 알리니,

현장확인 점검에 철저해 주시고, 추진 후 10월 26일(수)까지 결과 제출해 주시기

바랍니다.

가. 대    상 : 461개소(현장대응단56, 방배73, 양재131, 서초26, 잠원66, 우면109)

나. 책 임 관 : 현장대응단장, 각 119안전센터장

다. 확인사항

- 소화기 수량, 압력 등 확인

- 보이는 소화기 신형 및 구형 케이스 손상 확인

- 내 · 외부 청결상태 확인

라. 방    법 : 현장확인 및 유지관리

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 보이는 소화기 유지관리대장을 자체 기록

보관해주시기 바랍니다.

나. 작성방법

- 【엑셀 시트1】 월별 현장확인 실적 입력

- 【엑셀 시트2】 각 센터별 유지보수 내역 및 유지관리 실적 작성(누적)

※ 자체 조치불가시 업체 수리 및 업체 재설치 요청 기입

붙임  10월 보이는 소화기 유지관리 결과(서식) 1부.  끝

	예 방 과 장
수신자	현장대응단장, 방배119안전센터장, 양재119안전센터장, 서초119안전센터장, 잠원119안전센터장, 우면119안전센터장
담당자	박동수		예방팀장	조진석		예방과장	10/04
정영자
협조자
시행	예방과-34706	(	2022.10.04	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67, 반포2동 114-2	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5871	/전송	02-2187-8232	/	dspark76@seoul.go.kr	/	부분공개(5)