아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(비디오 후두경) 고장발생 보고

장비명(건명)	비디오 후두경		관리부서	양천소방서 현장대응단(구급대)
고 장 일 시	2022.10.05		장 소	양천소방서
모델명	VLS2500
고장부분	액정 고장
조 치 사 항	업체 수리 요청
원인 및 상태	모니터 작동 불능으로 사용 불가
담당자 의견	수리불가로 재구매 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 10월 5일 장비담당자 계급 소방장 성명 이대영 (인) 양천소방서장 귀하

	현 장 대 응 단 장
담당자	이대영		진압1대장	오상동		지휘1팀장	이용승		현장대응단장	10/05
윤재관
협조자
시행	현장대응단-24761	(	2022.10.05	)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268 신정119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/	201301284@seoul.go.kr	/	대시민공개