아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 침수피해 취약계층 주택용 소방시설 현장점검 결과 알림(최종)

1. 관련근거

가. 예방과-28779('22.8.18.)호 "집중호우 피해대상(지역) 화재안전 강화대책 알림"

나. 예방과-29985('22.9.6.)호 "2022년 침수피해 취약계층 주택용 소방시설 현장점검결과 알림(1차)"

다. 예방과-30044('22.9.7.)호 "2022년 침수피해 취약계층 주택용 소방시설 현장점검 계획 알림(2차)"

2. 침수피해 취약계층 주택용 소방시설 현장점검 최종 결과를 아래와 같이 알려드리니      주택봉사단 운영 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

*************************************

1차 (8. 24.~8. 31)		2차 (9. 7.~9. 28)
점검대상	구분	점검대상	구분
****	************************	*****	***************************************
***************** ********		******************* ***************

나. 추 진 반 : 의용소방대원 16명(1차 4명, 2차 14명)

다. 점검결과 : (최종) 170가구 소화기 99개, 감지기 164개 설치

- 1차 : 59가구 중 29가구 소화기 21개, 감지기 28개 설치(교체·정비)

소화기 교체 감지기 교체	소화기 교체 감지기 이상없음	감지기 교체 소화기 이상없음	점검결과 이상없음	병원입원 통화불가 등 미방문
20가구	1가구	8가구	21가구	9가구

- 2차 : 303가구 중 141가구 소화기 78개, 감지기 136개 설치(교체·정비)

소화기 교체 감지기 교체	소화기 교체 감지기 이상없음	감지기 교체 소화기 이상없음	점검결과 이상없음	병원입원 통화불가 등 미방문
73가구	5가구	63가구	119가구	43가구

라. 점검내용

- 침수피해 가구 주택용 소방시설(소화기, 감지기) 점검 정비(교체)

- 전기, 가스 등 자율안전점검 및 주택용 소방시설 관리요령 교육 병행

붙임  1. 침수피해 취약가구 현장점검 활동결과(최종) 1부.

2. 현장점검결과 세부현황(1차, 2차) 2부.

3. 의소대원 활동 출석부 사본 2부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	각 과장, 현장대응단장 및 각 119안전센터장
담당자	김창수		예방팀장	代강우선		예방과장	10/05
김금숙
협조자
시행	예방과-31601	(	2022.10.05	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7071	/전송	02-2187-8192	/	fire0417@seoul.go.kr	/	부분공개(6)