문서번호	총무과-38027
결재일자	2022. 10. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이한표		성호준	10/05
			이계열
협조
	실무사무관		윤희태

서소문청사 승강기 월간점검 결과보고('22.9월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

행정국

(총무과)

서소문청사 승강기 월간점검 결과보고('22.9월)

『승강기 안전관리법 제31조』에 따른 서소문청사 내 승강기(엘리베이터) 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

ㅇ 날  짜: 9.27. ~ 9.28.(2일)

ㅇ 업  체: ㈜우성IDS엘리베이터('22년 서소문청사 승강기 유지관리 용역 업체)

ㅇ 대  상: 엘리베이터 11대(승객용 10대, 소형화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동		공원 (주차장)
설치년도	2008.6.	1997.11.	1997.4.	1997.11.	2009.1.	2008.6.
설치대수	5대	2대	1대	1대 (승객용)	1대 (소형화물용)	1대

□ 점검내용

ㅇ 엘리베이터 전 호기(11대) 승강로, 기계류 공간, 카 내부, 기계실, 주행성능 등 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간점검 실시

【승강기점검 전경-1】	【승강기점검 전경-2】	【승강기점검 전경-3】	【승강기점검 전경-4】

□ 점검중 발견된 노후 부품 정비내용

*************

********************************************

************************

*****************************

***************************************

***************************************

붙임  서소문청사 승강기 월간점검 보고서('22.9월) 1부.  끝.