문서번호	시설과-647
결재일자	2022. 10. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		김석광	10/05
			이정환
협조

남산 오르미 돔카메라 및 전원부 교체 계획

2022. 10.

시  설  과

남산 오르미 돔카메라 및 전원부 교체 계획

2022년 남산 오르미 노후 돔카메라 및 전원부 고장으로 감시카메라 영상이 모니터에 표출되지 않아 안전사고 관리에 어려움이 있어 신속히 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 시설 개요 및 현황

□ 위    치 : 중구 회현동 1가 산1-19(남산3호터널 옆)

□ 운영길이 : 63m(경사 25°), 교각 3개소

□ 운영시간 : 09:00 ~23:00(14시간/일)

□ 주요설비 : 경사형 엘리베이트 20인승(1.9m×2.2m) 1대

□ 설치년도 : 2009. 06.

□ 현     황 : 돔카메라 및 전원부 고장으로 모니터 화면에 영상 미표출

모니터 화면에 영상 미표출	오르미 내 감시카메라

Ⅱ. 교체 조치 계획

□ 교체방법 : 유지관리 업체에 견적 교체 의뢰

□ 세부 교체 사항

□ 돔카메라 교체, 전원부 교체

□ 정비일정 : 2022년 10월 04일 화요일

□ 교체업체 : ****************************

******************************

□ 소요예산 : ******************

□ 지급방법 : 채주의 청구에 의해 계좌 입금 조치

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세               계화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리               공공운영비(201-02)

붙임 : 견적서 1부.  끝.