아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수관내 상수도관 확인굴착 결과 통보(가락동 95-2)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022년 하수관내 상수도관 정비계획[누수대응과-534(2022.1.17.)]과 관련하여 확인굴착을 실시하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1) 위치: ****************

2) 지장물 종류 및 규격: *************************

3) 유수장애 여부: X

4) 추진 및 내용

- 하수관내 상수도관의 유수장애 확인을 위해 확인 굴착을 시행하였으나, 하수관을 저촉 및 관통 하는 상수도관은 확인 할 수 없었고,

- 하수도 맨홀로 들어가 육안으로 확인한 바, 유수장애를 발생시키는 지장물은 확인하지 못함.

5) 검토의견: 하수관내 상수도관으로 인한 유수장애 여부는 없었으며, 하수관내 유수장애를 해소하기 위해 정확한 위치확인 및 지장물 종류 재확인이 필요.

붙임  1. 하수관내 상수도관 이설계획 관리카드 1부.

2. 하수관내 상수도관 유수장애 확인 및 사진 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	代이덕규		급수운영과장	10/06
이규희
협조자	주무관	윤정민
시행	급수운영과-31463	(	2022.10.06	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(3)