문서번호	원무과-28652
결재일자	2022. 10. 6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

		시 민
주무관	원무과장
이덕우	10/06
	이윤수

정보통신설비 유지보수 점검결과 보고(22.9월)

2022.10.

은평병원

(원무과)

정보통신설비 유지보수 점검결과 보고('22.9월)

우리병원 정보통신·IPT설비, 보안장비, 영상관제시스템, 다기능 사무기기 및  부대장비의 안정적인 유지관리 및 고장발생 시 신속한 보수정비를 위해 시행중인 정보통신 및 정보보안 통합유지관리 용역의 정기점검 결과를 보고 드림.

용역 개요

❍ 용역회사 : 주식회사 씨큐넷 하준균

❍ 용역기간 : '22. 1. 1 ~ 12. 31(12개월)

❍ 계약금액 : 금일억사천칠백육십육만사천육백오십원정(147,664,650원)

※ 금회 기성금액(1개월) : 금일천이백삼십만오천삼백팔십원(12,305,380원)

❍ 장비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
정보통신 장비	백본스위치	Extreme 100G	2대
	네트워크스위치	Extreme 10G	38대
	IP전화시스템	AVAYA 7946AC-1	1식
	IP전화기	AVAYA	265대
영상관제 시스템	통합관제시스템	CCTV VMS	1식
	CCTV카메라	센텍	156대
	CCTV망스위치	SOLTECH SFC4000	9대
정보보안 장비	침입방지시스템	Sniper IPS NE2000	1식
	네트워크접근제어시스템	Genian NAC V4.0	1식
	보안USB시스템	nTracker USB	1식
다기능 사무기기	개인용컴퓨터(노트북포함)	삼성,LG,에이텍,대우루컴즈	382대
	LCD모니터	삼성,LG,레드스톤	215대
	프린터(복합기, 팩스포함)	HP,캐논,교세라,신도리코	135대
부대장비	항온항습기	5RT/T	1대
	무정전전원장치	120KVA	2대
정보통신 회선	구내정보통신망(LAN)	UTP	450회선
	CCTV망(LAN)	UTP	156회선
	구내광케이블	FO(광)	22회선
	e-Seoul Net	FO(광)(응암2동 )	1회선	12Core
		FO(광)(보건지소)	1회선	24Core

점검 및 조치사항

❍ 대    상 : 정보통신·IPT설비, 정보보안장비, 영상관제설비, 다기능사무기기 등

❍ 점 검 자 : (주)씨큐넷  김진기 외 장비별 유지관리 점검자

❍ 점검방법 : 정기점검 1회/월, 비정기점검(다기능사무기기) 등

❍ 점검결과 : 22.9월(1개월)

내용 월	설비명 및 점검일		주요점검 및 확인자	점검결과 및 조치사항
9월	네트워크 설비	9.27	- 백본 A, B 점검 네트워크 스위치 점검 - 확인자 : 이덕우	- 기능 상태 및 시스템 동작 : 양호 - 하드웨어/소프트웨어점검
	IPT설비	9.05	- IPT설비 점검 - 확인자 : 이덕우	- 기능 상태 및 시스템 동작 : 양호
	정보보안 설비	9.26	- 정책 및 위험관리 점검 - 확인자 : 이덕우	- 기능 상태 및 시스템 동작 : 양호 - 하드웨어/소프트웨어점검 - 인증서 오류에 의한 장비점검
	영상관제 설비	9.30	- NVR A,B,C 서버점검 - CCTV 작동유무 점검 - 확인자 : 이덕우	- 기능 상태 및 시스템 동작 : 양호 - 하드웨어/소프트웨어점검
	음향설비	9.30	- 음향앰프, 믹서점검 - 확인자 : 이덕우	- 기능 상태 및 시스템 동작 : 양호
	부대설비	9.30	- 항온항습기 점검 - UPS 점검 - 확인자 : 이덕우	- 기능 상태 및 시스템 동작 : 양호 - 항온항습기 필터 세척
	다기능 사무기기	매일	PC 고장점검 프린터 고장점검 전화기 고장점검	PC : 총 61대 점검 프린터 : 총 22대 점검 전화기 : 총 14대 점검

붙임  1. 정보통신설비 보험료 완납증명원_9월 1부.

2. 정보통신설비 통합유지관리 점검일지_9월 1부.  끝.