소방용수시설 이설 계획 보고

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
박성열	신동철	10/06
		이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-31257

은평소방서로부터 소화전 이설요청 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2022. 10. 4.

보고자 : 직  *****************

□ 소화전 이설요청 의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-22391(2022.07.07)

연번	위 치	소화전 형식	요청 내역	이설위치	비고
1	***********	지상식	소화전 이설 및 형식변경	*** *******	사유지 저촉

□ 진행사항

❍ *************** 건물주가 소방서측으로 사유지 저촉되는 지상식 소화전에 대하여 이설 요청.

❍ 기존 협의위치는 지장물로 인하여 이설이 불가함으로 1층 상가 세입자와 재협의하여 이설완료. (소화전-5 2022.9.22.)

❍ 해당 민원지는 추후 리모델링 예정에 있으며 출입구 위치에 지하식 소화전이 이설되어 건축주가 은평소방서 및 사업소에 민원 제기.

- 기존 협의 위치와 실제 이설 위치가 상이함과 건축주(민원인) 본인과    협의하지 않은 점으로 민원 접수.

□ 조치계획

❍ 은평소방서와 협의하여 민원 발생 소지가 적은 위치로 지하식 소화전을        재이설 하고자함.

❍ 현장조사 결과 이설이 필요한 지하식소화전(응암동)에 대하여 「2022년       은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 (주)진원이엔지에 작업       지시하여 이설하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지하식소화전 이설공사 1개소(기존관 맞이음, 지하식소화전 이설)

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비

붙임.  1. 관련 공문 및 현장사진 1부.  끝.