문서번호	기전과-28782
결재일자	2022. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		10/06
		김은덕
협조
	주무관		김헌경

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「보행신호 자동연장시스템 설치공사」

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「보행신호 자동연장시스템 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10. 6.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

보행신호 자동연장시스템 설치공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 보행신호 자동연장시스템 설치공사

□ 공사위치 : 서초구 헌릉로8길 42

□ 공사기간 : ******************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	**** *****	***********	***********	*******

Ⅱ		추진 경위

□ '22.01.27. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.02.09. : 공사 승인

□ '22.03.29. : 감리사 변경 및 준공기한 연기 요청

□ '22.04.04. : 변경 승인

ㅇ 감리사 : **********************

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '22.05.27. : 준공기한 연기 요청

□ '22.04.04. : 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '22.07.21. : 준공기한 연기 요청

□ '22.08.16. : 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '22.09.22. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '22.09.29. : 준공검사 시행

Ⅲ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2022. 9. 29.(화) 09:30 ~

ㅇ 입 회 자 : *********************************************

ㅇ 지적사항 : 없음

Ⅳ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	신호제어기	신설	표준형	1대

□ 검토사항

구 분	검토사항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통신호기 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적정

Ⅴ		검토 의견

□ 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공검사원 1부.

7. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.  끝.