염소용기 계근대장(정수장 9.22)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	10/07
		代이금재

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0310	698	0372	568
2		3130	564	735	539
3		0648	539	3110	564
4		3120	564	0382	560
5		0373	563	0322	565
6		0318	561	0368	567
7
8
9
계		6 병	3,489	6 병	3,363
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,970 kg		3,410 kg
	자체계근	8,980 kg		3,420 kg
용기무게		3,489 Kg		3,363 kg
납품수량		5,481 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		81 kg		57 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.