아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사.정비 계획 보고

1. 재난관리과-24566(2022.10.06.)호『2022년 하반기(동절기)소방용수시설 일제조사•정     비계획알림』와 관련입니다.

2. 이촌119안전센터의 2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 아래와      같이 보고합니다.

가. 기   간: 2022. 10. 7.(금) ~ 11. 18.(금)

나. 대   상: 444개소(소화전 420개(지상식123,지하식297) 저수조 5개, 비상소화장치19                     개,비상소방용수 1개소)

다. 방   법

1) 해당일 당번 근무자 일제조사 실시(조사시 출동대기 병행)

2) 비상소화장치 점검 중 주민 합동 비상소화장치훈련 병행 실시

라. 조사시 주의사항

1) 윤활제(구리스) 사용금지 → 불가피한 경우 식물성 오일 사용(마요네즈 등)

2) 제수변 급격한 개폐금지 → 적수(녹물) 발생 방지

3) 다용도 소화전(제수변) 조사금지

4) 일제조사기간 중 본부 불시점검 예정으로 복무 관련 일탈 및 일제조사 소홀 사항이

발생하지 않도록 주의할 것

3. 행정사항

가. 조사 실시후 11월21일(월) 붙임8 서식으로 완료 보고 준수

나. 조사 실시전 적수(녹물)로 인한 피해발생을 방지하기 위해 교육 철저

(동영상/웹하드-용산소방서-재난관리과-대응총괄팀-일제조사요령동영상.mp4)

다. 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저(붙임7 참고)

라. 조사시 불법 주정차 단속병행(센터 1건이상 필수임)

마. 119행정정보시스템과 실제 고장현황이 다를 경우 고장발생보고서를 첨부하여 보고

붙임  1.2022년 하반기(동절기)소방용수시설 일제조사 일정표(이촌)

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 소방용수 현행화 방법 1부.

6. 비상소화장치 현행화 방법 1부.

7. 사진 교체 필요 1부.

8. 일제조사 보고서식 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	곽명세		진압1팀장	김영중		119안전센터장	10/07
채규왕
협조자
시행	이촌119안전센터-22893	(	2022.10.07	)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1, 이촌119안전센터 (이촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1560	/전송	02-712-0119	/	cozanga@seoul.go.kr	/	부분공개(5)