옥내급수관 진단 상담 보고서(강동200)
접수번호		현장민원과-28729			결재	주무관	현장민원과장
보존기간
						황중연	10/07
결재일자		2022.10.07
공개여부		부분공개(6)					송정자
CU********7*******A12***************E0510-1

□ 상담일시 : 2022년 10월 4일 화요일

□ 일반현황

고객접수번호	1012022043604	위 치	서울특별시 강동구 천중로50길 18 404호 (길동,태양빌라) (05343 강동구 길동 357-12)
신청자 성명	임승규	연 락 처	*************
계량기 구경	mm	건 물 명	태양빌라

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 누수있음

ㆍ녹물출수 여부 : 녹물발생있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.16	mg/L	0.5	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 욕실

○ 2차진단(정밀진단)

- 선공사 시행하였음

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 누수 및 녹물발생으로 지원적정함

(기보고완료 : 현장민원과-28691(2022.10.06.)

□ 상담내용 및 평가의견

○ 누수 및 녹물발생으로 지원적정함

(기보고완료 : 현장민원과-28691(2022.10.06.).  끝.

붙임  1. 선시공 검토 보고서(태양빌라 404호) 1부.