문서번호	문화예술과-29202
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	축제진흥팀장	문화예술과장
이지선	정성욱	10/11
		최원규

서울세계불꽃축제 유관기관 합동 현장점검 결과보고

2022. 10.

문화예술과

(축제진흥팀)

서울세계불꽃축제 유관기관 합동 현장점검 결과보고

서울세계불꽃축제 개최시 행사장 안전확보 및 성공적인 개최를 위한 유관기관 합동 현장점검을 추진하고 그 결과를 보고함

□ 현장점검 개요

ㅇ 점검일시 : ’22. 10. 7.(금) 14:00~16:30

ㅇ 장    소 : 여의도 한강공원, 수상 바지선, 이촌 한강공원 등

ㅇ 점검분야 : 소방구급, 수상안전, 시설 및 전기안전, 화약관리, 혼잡관리 등

□ 진행순서 및 점검사항

시 간	장 소	추진기관	점검사항
14:00 (20’)	여의나루역 2번출구	문화예술과	참석자 확인 및 이동
14:20 (30’)	여의도 이벤트광장	㈜한화	안전관리계획 브리핑
14:50 (40’)	한강 파라다이스	소방서 경찰서 민간전문가	일반/시설/소방/전기/가스 등 각 분야별 현장 안전점검 및 체크리스트 작성
15:30 (30’)	원효대교 바지선	㈜한화 소방서 민간전문가	바지선 안전점검 및 체크리스트 작성
16:00 (30’)	이촌 한강공원	㈜한화 소방서 경찰서 민간전문가	이촌한강공원 시설 점검 및 관람객 동석 확인

□ 현장점검 참석자 명단

기 관	부 서		참석자
서울시	문화예술과		*************** ************
	안전지원과		**************** *******
	교량안전과		*******
	소방재난본부 재난대응과		******
	한강 사업본부	운영총괄과	*******
		수상관리과	*******
		여의도안내센터	*******
		이촌안내센터	*******
영등포구청	문화체육과		***************
영등포소방서	재난관리과		*******
	예방과		*******
영등포경찰서	생활안전과		******
용산소방서	재난관리과		***
용산경찰서	생활안전과		******
민간전문가	㈜신우DNC		******
	건축구조기술사		******
	한국재난정보학회 재난기술연구소		******
주최사	㈜한화		******

□ 현장점검 사진

□ 현장점검 주요의견

참석자	의견
영등포소방서(소방안전) *******	구급차량 이동 동선확보 및 각 부스별 소화기 배치 확인
㈜신우DNC(전기설비) ******	전기시설 접지 보완 및 안전주의 표시 추가 요청
건축구조기술사(시설안전) ******	트러스 구조물 앵커 보강 필요
재난기술연구소(시민안전·중대재해) ******	발전설비에 대한 안전펜스 설치 미비 및 감전사고 예방조치, 강변 일부구간 차단 미흡 지적

□ 행정사항

ㅇ 소요예산 : 금600,000원(민간전문가 참석수당)

- 산출내역 : 200,000원 X 3인

- 예산항목 : 문화예술진흥, 시민과 함께하는 문화행사 개최,

계절별 브랜드 음악축제 개최, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 축제 자체 안전점검 체크리스트 4부.

2. 회의참석부 1부.  끝.