출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리2팀장	요금과장		결재
김예지		김수한	10/11
			강성오
협 조

	명에 의하여 원격검침 장애와 관련하여 정릉2동에 출장하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 10. 11.
보 고 자 : 행정9급 성명 : 김예지 보 고 자 : 행정8급 성명 : 추성진

보       고       내       용

일    시

2022년 10월 11일 화요일 13시 ~ 15시 50분

건    명

원격검침 장애 수전 현장조사

내용

1. 급수전 현황

소 재 지	사용자	고객번호	기물번호	구경	업종	비고
**************************	***	*********	***********	****	**	******
***************************	***	*********	***********	****	**	******

2. 현장 조사 현황

1) 조사내용

○ 2022년 9월 초 경부터 원격검침 시스템에 '계량기장애'로 출력되며 검침장애 발생
○ 2022년 10월 11일 현장 방문 확인 결과, 계량기 지침부의 숫자가 표시되지 않고

있으며 몸통누수나 동파의 흔적이 없어 단순 계량기 고장으로 판단됨.

○ 현장조사 사진

주소	성북구 북악산로 1나길 38, 201호	성북구 북악산로 713, 5동 207호
사진

3. 조사자 의견

○ 해당 디지털계량기는 현장민원과에 교체요청하고 수도요금은 인정부과 함.

비  고