아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 市소방행정과-31127(2022.7.26.)호 "2022년도 하반기 소방서 성과평가 개선사항 알림"

나. 재난대응과-34803(2022.9.30.)호 "'22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림"

다. 재난관리과-24538(2022.10.11.)호 "'22년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획"

2. 2022년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획을 다음과 같이 알리오니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 자체계획을 수립 후 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간: 2022. 10. 11.(화) ~ 11.25.(금)

나. 조사대상: 강서소방서 관내 소방용수시설 등

○ 소방용수시설: 2,622개소(소화전, 급수탑)

○ 비상소화장치: 52개소

○ 비상소방용수: 1개소

다. 조사방법: 현장대응단 및 각 안전센터별 일정에 맞게 자체계획 수립하여 조사 실시

○ 중점 추진사항

- 소방용수시설·비상소화장치 조사·점검, 동결방지조치

- 노후 소화전 조사

- 일제조사 실시 전 적수발생 방지 교육

(소방웹하드 교육 동영상 참고: 소방웹하드 → 강서소방서 →  02.재난관리과 → 대응총괄팀 → 소화전 점검 교육 영상)

- 지리조사 병행 실시

라. 세부계획: 붙임 참조

마. 조사결과: 2022. 11. 25.(금)까지 제출 붙임6 작성하여 재난관리과 제출

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 실정에 맞게 일제조사 자체계획 수립 후 대응총괄팀 보고

○ 3조 1교대(발산,방화): 1안 우선 실시 후 2안 실시

- 1안: 당번근무자 출장 후 일제조사 / 휴무팀 출동대기 초과근무 실시

- 2안: 당번근무 중 소방용수조사 실시

○ 3조 2교대(대응단, 화곡, 개화, 마곡)

- 주간 근무자 일제조사(09:00~13:00) / 전일 야간근무자 출동대기 초과근무 실시

○ 센터별 용수 개수에 비례하여 조사일 결정(과도하게 긴 조사일수 설정 지양)

	[ 외근 소방공무원 휴가 등 복무관련 예규 ]
4. 근무일과 근무시간 다. 외근 소방공무원의 당번 근무시 기준 근무(휴무)시간은 별표1 「근무형태별 월간 근무일(시간) 및 휴무시간 산정 비교표」에 따르며 교대제 근무자는 1당번 근무시 평균 24시간 이상의 휴무시간이 주어져야 하고, 이 경우 휴무시간 배분은 교대제 근무 유형별로 달리할 수 있음

나. 성과평가 관련 사항 관리 절처

- 소방용수시설 인근 및 소방차 진입곤란·불가지역 내 불법주정차량 조사 및 단속

- 소방용수시설 일제조사 실시 후 119행정정보시스템 현행화

다. 각 부서장은 조사 전 소방대원 위험요인 파악, 안전사고 방지 교육 및 안전책임관 지정하고 반드시 근무일지 기록유지 할 것

붙임  1. '22년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. (붙임1)소방용수시설 정밀조사 요령 1부.

3. (붙임2)동절기 제수변 개방·폐쇄 시 장·단점 비교 1부.

4. (붙임3)비상소화장치 검정품 설치 여부 확인 요령 1부.

5. (붙임4)위도 ․ 경도 확인 방법 1부.

6. (붙임5)관련 법령 및 규정 1부.

7. (붙임6)'22년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	소방행정과장, 현장대응단장, 화곡119안전센터장, 발산119안전센터장, 방화119안전센터장, 개화119안전센터장, 마곡119안전센터장
담당자	편재웅		대응총괄팀장	유종봉		재난관리과장	10/11
강경철
협조자
시행	재난관리과-24548	(	2022.10.11	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	2016021581@seoul.go.kr	/	부분공개(5)