아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 군용위험물시설 소방검사 결과 알림

1. 예방과-21794호(2022.4.11.)호 관련입니다.

2. 군부대에 설치되어 있는 위험물시설에 대한 소방검사 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기  간 :‘22. 4. 13. ~ 6. 13.  ※ 기간연장(9.30.): 소방청 군용 위험물시설 양성화 추진

나. 대  상 : 70개소

다. 결  과 : 68개소 실시(사용중지 1, 변경허가 공가중 1)

- 양호 65개소 / 불량 3개소

- 불량사항 6건 조치(시정명령 3건, 현지시정 3건)  ※ 상세내용: 붙임참조

- 위험물안전관리자 및 관계인 교육 115명

붙임  2022년 군용위험물시설 소방검사 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	25개 소방서 예방과
조사관	엄태철		가스위험물안전팀장	이용관		예방과장	10/11
박성열
협조자
시행	예방과-36197	(	2022.10.11	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1535	/전송	02-3706-1519	/	1974utc@seoul.go.kr	/	부분공개(2)