문서번호	시설관리과-31533
결재일자	2022. 10. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이영훈		김영민	10/11
			송병욱
협조

『2022년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)』

제5차 작업완료 결과 보고

2022. 10.

북부수도사업소

[시설관리과]

『2022년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)』

제5차 작업완료 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 2022년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약) 관련하여 제5차 작업완료 결과를 보고드림.

❑ 추 진 경 위

❍ 제5차 작업지시 【시설관리과-30094호(2022. 9. 16.)】

❍ 작업지시(제5차) 완료보고서 제출 【신한 제22-0930호(2022. 9. 30.)】

❑ 조 치 대 상

구분	합계	미아	번동	수유	우이	쌍문1	중계	신상계
조치대상	40	10	4	4	8	4	4	6

❑ 작 업 내 용

❍ 작업기간: 2022. 9. 19.∼9. 30.(12일간)

❍ 작업내용

- 아리수올림터 7개소 모터펌프 회전축 노출부 안전덮개 40개 설치

❑ 정 산 내 역

(단위: 원)

계약금액		전회 정산금액	금회 정산금액	잔 액	비 고
******	**********	**********	*********	**********

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(22205)

❑ 조 치 의 견

❍ 과업이행이 차질없이 이행되었기에 물품검수 및 정산시행코자 함.

붙임  1. 제5차 작업완료 보고서 공문 1부.

2. 제5차 작업완료 물량 내역서 1부.

3. 제5차 작업완료 사진철 1부.

4. 공사(용역) 일일 안전점검 일지 1부.  끝.