문서번호	시설과-1364
결재일자	2022. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		시설과장
최수길		10/12
		이승철
협조
	주무관		김승연

서울시립미술관

2022년 하반기 대기배출 자가측정 계획

2022. 10.

서울시립미술관

【시 설 과】

서울시립미술관

2022년 하반기 대기배출 자가측정 계획

우리 미술관에 설치된 보일러가 대기환경보전법에서 규정한 오염물질 배출허용기준에 충족되는지 여부에 대하여 자가측정을 시행하고자 함.

□ 관련근거

❍ 대기환경보전법 제39조 및 같은법 시행규칙 제52조

- 대기배출 오염물질 반기별 1회 이상 측정

□ 측정게획

❍ 일  시 : 2022. 10. 12.(수)

❍ 대  상 : 서울시립미술관 서소문본관 보일러

❍ 방  법 : 대기배출 측정 전문업체를 통한 측정

❍ 내  용 : 보일러 가동시 질소산화물(Nox), 먼지, 황산화물(Sox) 측정

❍ 소요예산 : ****************

- 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

<보일러 현황>

기기명	설비위치	사용연료	설치년도	비고
********	********	*********	****	*************
********			****	*************

※ 서울시립미술관은 4종 사업장으로 반기별 1회 이상 측정

□ 행정사항

❍ 대기배출량 측정결과에 따라 시설 보강 등 조치

- (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 오염물질 감소설비 설치 등

❍ 대기배출량 측정결과에 대한 수도권대기환경청에 결과 통보

붙임 : 산출내역서 1부.  끝.