아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	주식회사 지엘가산메트로(서울특별시 금천구 가산로 9길 80)
(경유)
제목	위험물 취급소 설치변경허가 신청서 처리결과 통보(0852)

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 일반취급소 변경허가신청에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제40조 규정에 적합하므로 변경허가를 승인하오니 시공시 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바라며 신청하신 도면에 따라 시공하신 후 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자: 지엘가산메트로(주)

나. 상 호 명: 가산데이터허브센터(건물명: 가산메트로 지식산업센터)

다. 위    치: 서울특별시 금천구 가산로 9길 80(가산동)

라. 내    용

구 분	변경 전	변경 후	비고
비상 발전기	일반취급소(B312) 비상발전기 9대	일반취급소(B312) 비상발전기 7대
연료 소모량	연료소모량 806LIT/h	연료소모량 1,039LIT/h

마. 변경 허가번호: 일반취급소(B312)제34-0852-221011호

바. 설치변경 허가일자: 2022년 10월 11일

3. 안내사항

가. 위험물안전관리법시행령 제8조의 규정에 의거 탱크안전성능검사 대상이 되는 경우 소방서, 한국소방산업기술원 또는 탱크안전성능시험자로부터 탱크안전성능검사를 받은 후 완공검사를 신청하여주시기 바랍니다.

※ 위험물안전관리법시행령 제22조 제1항 제2호의 규정에 의하여 완공검사를 위탁하는 제조소등은 한국소방산업기술원에 신청

나. 완공검사의 신청은 제조소등에 따라 신청 시기를 달리하오니 위험물안전관리법 시행규칙 제20조(완공검사의 신청시기)의 규정을 참조하시기 바랍니다.

다. 일반취급소 시공 시 위치․구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 행정안전부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

-부조리신고안내-

시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

☞ 다산콜센터  ☎ 02-120 / 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

☞ 금천소방서장 02-6981-6412

붙임  안내문 1부.  끝.

	금 천 소 방 서 장
조사관	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	전결 10/12
양영숙
협조자
시행	예방과-28835	(	2022.10.12	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(7)