아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 작 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사 계획 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-24327(2022.10.5.)호 『22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 · 정비 계획     알림』 과 관련입니다.

2. 현장대응단 상반기 소방용수시설에 대한 일제조사 및 비상소화장치 훈련을 다음과 같이      실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022.11.1.(화). ~ 11.16.(수)

나. 조사대상 : 소방용수시설 등 483개소

합 계	소 화 전			저수조	비상소화장치	비상소방용수
	소 계	지상식	지하식
483	450	58	392	1	27	5

다. 조사일정 : [붙임 4] 참조

라. 조사인원 : 팀별 4개조(안전관리자 : 각팀 진압대장, 차량주임)

붙임  1. 22년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

3. 119행정정보시스템 현행화 방법 1부.

4. 2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과보고(서식) 1부.

6. 비상소화장치 훈련 결과보고(서식) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	오경석		진압2대장	代김용필		지휘2팀장	代오경성		현장대응단장	10/12
정승원
협조자
시행	현장대응단-24686	(	2022.10.12	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55, 동작소방서 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7872	/전송	02-847-0922	/	2022072509007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)