문서번호	건축기획과-33657
결재일자	2022. 10. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	10/12
			박순규
협조

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
도봉구 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 전체구조물을 S4 지반으로 보수적으로 적용하고 "강구조 일반규정만을 만족하는 구조시스템"에 대하여 안전성을 확인하기 바람. - 아레나 건물에 대해서는 대공간 구조물의 유경험자를 선택하여 전반적인 제3자 검토를 통해 안전성을 확보하는데 수직조인트의 필요 여부, 코어가 지붕면까지 연결되는지 여부, 측면 마감재 지지 방식(X, Y, Z 축 방향별 변형허용 여부), 지붕의 수직진동에 대한 검토 등과 같은 사항을 주안점으로 검토하기 바람.	‘22년 제12차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.07.14.: '22년 제12차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.09.07.: 이행결과 검토 요청(도봉구 건축과→건축기획과)

○ ’22.09.19.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.09.21.~10.11.: 이행결과 검토**********

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 제3자 검토를 통한 안정성 확보를 위하여 실시설계에 3자 검토자의 의견이 적절히 반영될 수 있도록 조치하는데, 특히 『제3자 검토보고서』 4. 결론 3)의 내용을 바탕으로 구조계획(평·단면)을 수정하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 도봉구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.