아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	숭인119안전센터장
(경유)
제목	소화전 이설 완료에 따른 검수 알림(숭-370)

1. 관련근거

가. 재난관리과-24308(2022.9.8.)호

나. 중부수도사업소 시설관리과-37055(2022.10.11.)호

2. 관내 소방용수시설 중 이설이 완료된 대상을 다음과 같이 알려드리오니, 숭인119안전센터에서는 해당 소방용수시설 검수 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 : 1개소

연번	관 할	관리번호	형 식	주 소
1	**	*****	*********	***********

나. 내용 : 해당 소방용수시설 외관 및 출수 등 정상작동 여부 확인

3. 행정사항

가. 검수결과는 2022. 10. 16.(일)까지 재난관리과로 제출

나. 소화전 정보 및 위치도는 재난관리과에서 수정하였으며, 119행정정보시스템에서 해당 용수의 사진을 현행화

다. 검수 시 밸브 작동 및 적수예방 요령에 따라 실시

붙임 1. 소방용수시설 검수 결과(서식) 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부. 끝.

	재 난 관 리 과 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	10/12
정진항
협조자
시행	재난관리과-25075	(	2022.10.12	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)