문서번호	공원운영과-2776
결재일자	2022. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	10/12
			이인수
협조

남산청사 도시가스 설비 정기안전점검 결과 보고

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

남산청사 도시가스 설비 정기안전점검 결과 보고

남산청사에서 사용 중인 도시가스 장비 및 정압기(압력조정기) 점검을 실시하고 그 결과를 보고하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진근거

○ 도시가스사업법 시행규칙 제17조 별표7 제1항, 제2항 나목

- 가스 설비의 작동상황 주기적으로 점검하며 이상 시 즉각 보수 조치할 것

- 정압기의 경우 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검

○「2022년 남산청사 안전관리 보완계획」[공원운영과-1817 (2022.9.26.)]

	도시가스 정기검사 일정
▶ 검사주기 : 도시가스 설비 1년 1회, 정압기 해체검사 4년 1회 ▶ 검사항목 : 가스 누설, 공급압력 상태, 정압기 분해점검 등 실시 ▶ 검사일정 : 도시가스설비(`22.10. 완료) / 정압기 분해점검(`22.10. 완료)

□ 설비현황

구분	정압기		설치년도	이전 검사 일자	비고
	규격	수량
압력조정기	270MK2	2대	2007	2018. 11. 13.

< 설치 현황 >

가스 설비 외부		가스 설비 내부

Ⅱ		정기 점검 결과

□ 점검대상 : 남산창작 센터 옆 도시가스 설비 2대

□ 점 검 일 : 2022. 10. 11.(화) 14:00

□ 점검인원 : ***************************

□ 점검결과

구분	점검항목	점검결과	조치사항	비고
****	*****	**	*
	*****	**	**	*********
	******	**	**	*********
	*********	**	**	*********
****	****	**	****
	******	**	****
	******	**	****
	******	**	****
	****	**	****
**	***	*******	****	********
	***	**	****

Ⅲ		향후 계획

□ `26. 10월 도시가스 정압기 분해 점검(4년 1회) 실시 예정

□ 도시가스 누출 관련 사고 예방을 위한 주기적인 환기 및 배관 상태 점검 실시 예정

따로붙임  1. 정압기 분해점검 확인서 1부.