문서번호	정수과-23686
결재일자	2022. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		정갑평	10/12
			문인기
협 조
	주무관			김동석
	주무관			박형수

이산화탄소 투입설비  제조구매설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  10.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

이산화탄소 투입설비 제조 구매 설치 계획

우리 정수센터의 노후 이산화탄소 기화기 교체를 실시하여 안전사고를 예방하고 안정적인 수처리 운영을 도모하고자 함.

1		추진근거

□ 추진배경

❍ 기화기의 장기사용으로 인한 노후로 가스라인 부식 및 가스 누설위험

❍ 저장탱크 부착 수위계 노후로 인한 계측값 불량

□ 시설현황

설비명	정수장	저장탱크	기화기	안전밸브	압력전송계	설치년도
이산화탄소	1정수장	******	**	****	***	****
	2정수장	******	**	****	***	****

2		추진계획

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 이산화탄소 투입설비 제조구매설치

❍ 사업기간 : 계약일로부터 60일

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 사업내용

❍ 이산화탄소 기화기 교체 및 저장탱크 수위계 교체

시 설 명	규 격	수 량	설치년도	비 고
이산화탄소 기화기(1공장 1호기)	*******	**	*****	************* ********
저장탱크 수위계(2공장)	***	**	*****	**********

□ 소요예산 : ********

❍ 산출근거 : 설계내역서 참조(붙임 2)

□ 계약방법 : 1인견적 수의계약

❍ 근  거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제4호 바목

- 해당 물품을 제조·공급한자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우

❍ 사  유

- 동사 중소기업법에 의한 중소기업자 이며, 건설산업기본법에 의한 기계가스설비공사업 면허를 보유하고 있으며, CO 투입설비의 전문생산 및 유지관리업체

- 설치 금액이 20,000천원 이하로 소액이며 이산화탄소 투입설비 이상발생시 신속 대처 가능

□ 계약업체 : ****************

□ 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

3		기대효과

❍ 노후 기화설비 교체로 가스 누출 등 안전사고 예방

❍ 불량 계측설비 교체로 정확한 재고량 파악

❍ 소독공정의 안정적 운영으로 정수생산 및 수질관리에 안전성 향상

붙  임 :  1. 시방서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.