아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	'22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(잠실)

1. 관련근거

가. 재난대응과-34803(2022.9.30.)호 「'22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사‧ 정비 계획 알림」

나. 재난관리과-25251(2022.10.11.)호「22년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획알림」

2. 잠실센터 22년 하반기(동절기) 소방용수시설에 대한 일제조사 및 정비 계획을 다음과     같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2022. 10. 18.(화) ~ 11. 3.(목)

나. 대  상 : 630개소(소화전 623, 저수조 3, 급수탑 1, 비상소화장치 3)

다. 조사자 : 21명 ※ 감독자: 각 진압대장

라. 방  법

1) 점검수량 에 맞춰 실질적인 계획 수립 후 점검 실시

2) 당일 주간근무자 일제조사(출장),당일 야간근무자 출동대기(초과근무)

마. 조사내용

1) 소방용수시설 맨홀 119로고 디자인 현황 파악(붙임3-시트11)

2) 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류(붙임3-시트6)

3) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 파악 및 현행화(붙임4, 붙임5)

4) 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

※ 22년 하반기 비상소화장치 교육 및 사용훈련 병행 실시 가능(훈련실적 입력 철저)

3. 행정사항

가. 센터장은 자체계획 수립 후 일제 정밀조사 실시

나. 일제 정밀조사시 코로나19 관련 감염 방지 장비 착용(마스크 착용 철저 등) 및

영상을 활용한 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지교육 실시

※ 소방웹하드 ⟶ 송파소방서 재난관리과 대응총괄팀 ⟶ 용수담당 ⟶ 소화전 안전점검 영상

다. 일제조사 미입력 월에는 정기조사 필히 실시

라. 점검 결과는 2022. 12. 03.(금)한 제출(붙임2, 3, 4)

붙임  1. 하반기 일제조사 일정 및 담당자 현황(잠실)1부.

2. 송파소방서 2022년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

3. '22년 하반기 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. '22년 하반기 소방용수시설 세부 현황(서식) 1부.

5. '22년 하반기 비상소화장치 세부 현황(서식) 1부.

6. 소방용수시설 정밀조사 요령 등 1부.

7. 다용도 제수변 현황 및 위치도(개폐금지) 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
서무담당	김완중		진압2대장	代이남우		119안전센터장	10/13
최현삼
협조자
시행	잠실119안전센터-23881	(	2022.10.13	)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151, 잠실119안전센터 (잠실동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5378	/전송	02-3431-2415	/	2012013119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)