문서번호	급수운영과-33393
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
장원석		박장진	10/13
			代박장진
협조

이물질 출수에 따른 민원 보고

이물질 출수에 따른 민원 보고

(선린인터넷고등학교)

2022. 10. 13.(목)

중부수도사업소

(급수운영과)

이물질 출수에 따른 민원 보고

(선린인터넷고등학교)

급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 : 박장진☎2141 담당 : 장원석☎2148

선린인터넷고등학교로부터 이물질 출수 민원이 접수되어 현장 점검 후 아래와 같이 조치 및 계획을 보고드림.

□ 민원 개요

ㅇ 접수일시 : 2022. 10. 11. 16:00(학교 행정실장 전화 접수)

ㅇ 출수장소 :************************

ㅇ 접수내용 : 학교 급식실 내 이물질(검은 알갱이) 출수

ㅇ 관련사진

□ 급수 현황

ㅇ 위    치 : ***********************

ㅇ 수    계 : 대현산배수지

ㅇ 배수관 및 급수관

- 배수관 :********************

- 급수관 : ********************

- 급수방식 : 저수조(급식실은 2012년 직결급수)

□ 발생 원인

ㅇ 수돗물 이물질 발생 민원에 따라 인근 지역 각종 공사 시행 및 밸브 조절 여부를 확인하였으나 뚜렷한 발생 원인을 찾을 수 없으며,

ㅇ 추측컨데 타 지역에서 발생한 이물질이 관말 지역인 학교에 유입된 것으로 사료 됨

※GIS 도면

□ 조치 사항

********************************************

**********************************************

*****

*********************************

************************* 및 퇴수 조치

□ 향후 계획

ㅇ 위와 같은 상황으로 이물질 해소를 위해 옥외, 옥내 퇴수작업 시행코자 하며,

ㅇ 향후 퇴수로 인한 사용요금을 *********코자 함.

ㅇ 또한 이물질 출수 해결을 위해 '이중필터여과형 신축접합관' 설치 및   '대형 계량기실 내 노후 밸브(인입 밸브)' 교체 공사를 '2022년 용산구 관내 상수도공사' 계약업체인 *********에 작업지시하고자 함.  끝.