문서번호	정수과-22463
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조성연		하은경	10/13
			어용선
협 조
	행정관리과장			정종철
	주무관			류혜영

환경측정기기(SS) 정도검사 계획

2022. 10.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

환경측정기기(SS) 정도검사 계획

배출수처리시설 수질원격감시시스템(수질TMS) 측정기기(SS)의 신뢰도

및 정확성을 위해 법정사항인 정도검사를 실시하여 방류수 수질관리에

최선을 다하고자 함

□ 추진근거

○ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

○ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

□ 수질원격감시시스템(수질TMS) 현황

○ 측정기 설치현황(총 3대)

- 총유기탄소(TOC) 연속자동측정기   1대

- 부유물질(SS) 연속자동측정기      1대

- 수소이온농도(pH) 연속자동측정기  1대

○ 측정기 정도검사 실시내역

측정기 구분		SS연속자동측정기	pH연속자동측정기	TOC연속자동측정기
측정기 설치년도		2017년	2017년	2022년
검사 년도	최초	설치년도(2017년)		설치년도(2022년)
	1차	2019년	2019년	2024년
	2차	2021년	2021년	2026년
	3차	2022년(예정)	2023년	2027년
검사주기 (환경분야 시험· 검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조)		1차, 2차: 2년 3차 이후: 1년	2년	1차, 2차: 2년 3차 이후: 1년

※ TOC연속자동측정기는 신규 설치후 정도검사 기실시('22. 8. 4.)

□ 2022년도 검사계획

○ 대상기기 : 부유물질(SS) 연속자동측정기  1대

○ 검사기관: *********

○ 검사기간: 2022. 11. 9. ~ 11.10.

○ 검사방법: ***********************

- ************************************

**********************************

※ 측정기 제작업체에서 사전 점검시 소모품 교체

- 검사대비 측정기의 각종 센서류 및 소모품 교체로 최적의 기기상태 유지

□ 소요예산

○ ***********************************

- **********************************

※ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙[별표 13 정도검사 수수료]

- 예산과목: 영업비용, 정수비, 일반운영비

○ *************************************

- 측정기 제작업체

구분	업체명	산출내역	소요비용	비고
SS측정기	****** ********	측정기 점검 및 보수	********** ********

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비

□ 행정사항

○ 정도검사신청서 메일 접수(**************************)

붙임  1. 정도검사신청서   1부.

2. 정도검사 수수료(관련 법령)     1부.

3. 정도검사 사전 점검비용(견적서) 1부.   끝.