염소용기 계근대장[취수장 6-1차~6차]

전문관	정수과장			결재
최원섭	10/13
	김경진
협 조

문서번호 :	정수과-24604

2022년 9월 8일                                                                6-1차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		625	538	출고없음
2		364	567
3		741	539
4		631	542
5		646	539
6		629	539
7
8
9
계		6병	3,264	병	0
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,750
	자체계근	8,840
용기무게		3,264		0
납품수량		5,486 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		86
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 9월 15일                                                                6-2차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		636	538	311	701
2		370	562	371	560
3		3100	564	622	542
4		305	565	359	564
5		623	539	632	541
6		309	566	379	562
7
8
9
계		6병	3,334	6병	3,470
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,820		3,510
	자체계근	8,860		3,520
용기무게		3,334		3,470
납품수량		5,486 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		86		40
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 9월 21일                                                                6-3차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		365	562	390	562
2		379	562	378	562
3		632	541	369	564
4		659	540	384	561
5		311	701	637	538
6		345	567	302	564
7
8
9
계		6병	3,473	6병	3,351
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,960		3,410
	자체계근	9,010		3,400
용기무게		3,473		3,351
납품수량		5,487 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		87		49
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 9월 23일                                                                6-4차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		622	542	375	566
2		371	560	565	539
3		359	564	352	566
4		338	566	635	538
5		396	562	387	567
6		634	538	627	543
7
8
9
계		6병	3,332	6병	3,319
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,820		3,370
	자체계근	8,860		3,360
용기무게		3,332		3,319
납품수량		5,488 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		88		41
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 9월 28일                                                                6-5차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		735	539	630	541
2		368	567	366	567
3		372	568	386	561
4		322	565	308	568
5		378	562	654	539
6		384	561	385	560
7
8
9
계		6병	3,362	6병	3,336
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,840		3,380
	자체계근	8,910		3,390
용기무게		3,362		3,336
납품수량		5,478 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		78		44
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 10월 7일                                                                6-6차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		387	567	357	565
2		352	566	314	701
3		627	543	312	695
4		369	564	660	539
5		656	539	3140	565
6		302	564	658	539
7
8
9
계		6병	3,343	6병	3,604
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,830		3,660
	자체계근	8,880		3,650
용기무게		3,343		3,604
납품수량		5,487 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		87		56
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표, 계량증명서, 제품분석표 12부.  끝.