2022년 하반기 조경공사 하자검사 조서

문서번호	시설개선과-25410
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	시설개선과장
	박희영	양정화	이균형

□ 2022년 하반기 하자검사: 2건

◦ 검사조서 작성: 1건

◦ 검사조서 생략: 1건 (계약금액 3,000만원 이하)

□ 검사조서 작성: 1건

사업명	2020년 파크골프장 배수정비공사
계약자	********************************
계약금액	************
준공일자	2020. 12. 12.
하자담보책임기간	2020. 12. 12. ~ 2022. 12. 11.
하자검사일	2022. 10. 13.
사업개요	********************* ******************************
검사결과	***********

□ 3000만원 이하(검사조서 생략: 1건)

연번	공사명	계약자		준공검사 일 자	하자담보 책임기간	준공금액 (원)	검사결과	비고
		회사명	대표자
1	풋살경기장 정비공사	***********	***	2021.4.19.	2021.4.19.∼ 2023.4.18.	**********	****	정기 검사

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2022년 10월 13일
검 사 자	시설개선과		*******		**	***		한원균
검 사 자	시설개선과		******		**	***		김진섭