<별지 제88호 서식>

하자검사조서[강서 쿨링로드 물품 제조및 설치]

문서번호	기전과-26824
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전과장
	차승현	10/14
		김형집

공사명			강서쿨링로드 물품 제조및 설치
계약자			****				***********											*****					***
계약금액			****************************
계약일자			2021. 05. 31.									준공일자									2021. 09. 08.
하자담보 책임기간			2021.09.09.~2024.09.08.
하자검사			2022. 10. 11.									검사결과								이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제71조 및「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음
2022년 10월 11일
	검수자		국	기전				과		공업7급			직급		성명				강재상			강재상
	검수자		국	기전				과		공업9급			직급		성명				차승현			차승현

연번	공종	검사내용	검사결과	비고
1	• 강서쿨링로드 물품제조및 설치	• 노즐구간 굴착공사 상태 확인 • 알림판구간 굴착공사 상태 확인 • 펌프스테이션구간 굴착공사 상태확인 • 펌프스테이션 정상작동 여부 확인 • 중앙관제장치 이상여부 상태 확인 • 알림정보설비 이상여부 확인 • 표지병노즐 기능이상여부 확인 • 클린로드 배관 이상여부 상태 확인	이상없음

하자검사 점검내용

끝.