아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기 소방용수시설 일제 조사에 따른 소화전 조치사항 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-26678(2022.10.11.)호 "2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(알림)”

나. 재난관리과-22870(2022.10.12.)호 “2022년도 하반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(세곡)”

다. 세곡119안전센터-20705(2022.5.12.)호 “상반기 소방용수시설 고장발생보고(세곡)”

2. 세곡119안전센터 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 강소-3750호 제수변 매몰로 신세계 오피스텔 관계자에게 제수변 원상복구를 요청하여 붙임과 같이 조치사항을 보고합니다.

붙임 : 소방용수 현장사진 및 위치도(3750호) 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	최기웅		진압2대장	이정우		119안전센터장	10/14
성종경
협조자
시행	세곡119안전센터-22899	(	2022.10.14	)	접수		(		)
우	06377	서울특별시 강남구 밤고개로 268 세곡119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	02-451-0883	/		/	부분공개(7)