아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비계획(수서)

1. 재난관리과-26678(2022.10.11.)호「2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제

조사ㆍ정비계획 알림」와 관련입니다.

2. 2022년 하반기(동절기) 대비 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 점검기간: ****************************

나. 점검대상: *******

1) 소방용수시설: *********************

2) 비상소화장치: ***

다. 점검방법: 휴무자 8시간 출동대기(초과근무), 당번근무자 일제조사(출장조치)

라. 세부계획: 붙임1 참조

3. 행정사항

가. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 부서별 교육 철저(붙임2 및 동영상 참고)

나. 센터장은 일제조사 방법 및 유의사항 등 전·후 안전사고 예방 및 방지교육 반드시 실시 및 안전책임관(선임직원) 지정하여 운영 확행하여 기록 유지 관리 철저

다. 소방용수시설조사에 적합한 복장 착용 및 개인별 감염방지 철저(활동복,

활동모, 마스크, 장비조끼 착용)

라. 센터장은 일제점검기간 중 무작위 현장확인 실시 등 복무관련 일탈 및 일제

조사 소홀 사항이 발생하지 않도록 복무 및 관리 감독 철저

마. 일제조사 완료 후 조사 현황이 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화 확행

※ 119행정정보시스템상 세부정보 및 사진 등 현행화

바. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

사. ****************************************

아. 동절기대비 현장 소방용수시설 상황에 맞도록 제수변 개방·폐쇄 선택하여 조치

(붙임4 참조)

붙임  1. '22년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 관련 법령 및 규정 1부.

4. 제수변 개방, 폐쇄 시 장단점 비교 1부.

5. '22년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과(00안전센터) 1부.

6. 하반기 소방용수시설 점검일정(수서) 1부.

7. 소방용수시설 담당 및 세부일정 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	이영대		진압2대장	백석현		119안전센터장	10/14
박성식
협조자
시행	수서119안전센터-22943	(	2022.10.14	)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6, (수서동) 수서119안전센터 (수서동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7592	/전송	02-451-0019	/	lyd8595@seoul.go.kr	/	부분공개(5)