아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	회현119안전센터장
(경유)
제목	철거 공사에 따른 비상소화장치 이설지 파악 알림(비소372호)

1. 재난관리과-23861(2022.9.13.)호 "철거 공사에 따른 비상소화장치 이설 신청서 접수 보고"와 관련입니다.

구분	비소번호	관할	설치 위치	비고
비상소화장치	372호	회현	퇴계로10길 20-34	철거 관계자 이설 요청 (측량 결과 사유지에 위치)

2. 철거 공사에 따른 비상소화장치의 이설 요청이 있으니 회현119안전센터에서는 이설 예정지를 파악하여 10.21(금)까지 결과[붙임2]를 제출바랍니다.

가. 이설 대상 비상소화장치

※ 일체형 비상소화장치(활용용수 지상식 소화전 3117호)로 활용용수 함께 이설

나. 참고사항

1) 지하시설물 통합정보시스템 활용 상수도 배관 규격 확인(80mm이상)

2) 이설 예정지 5M 이내 주차구획선 설치 여부 확인

3) 통합공간정보서비스 활용 사유지 여부 확인

4) 차량 및 보행자 통행에 지장이 없는 범위내에서 설치토록 장소 선정

5) [붙임2] 참고하여 사업구역 외부로 이설 예정지 선정

붙임 1. 이설 신청서 1부.
2. 이설예정지 보고(서식) 1부.
3. 지하시설물 통합정보시스템 사용법 1부.
4. 통합공간정보시스템 사용법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
담당자	곽호준		대응총괄팀장	이미리		재난관리과장	10/14
정광훈
협조자
시행	재난관리과-24610	(	2022.10.14	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(6)