문서번호	현장대응단-25683
결재일자	2022.10.15
공개여부	대시민공개

		시 민
담당자	구조3대장	현장대응단장
김성호	서용보	10/15
		조철수

구조장비 고장발생 알림(화학작용제 탐지기)

□ 소방서 : 영등포소방서

□ 부  서 : 현장대응단

장비명	화학작용제 탐지기		관리부서	현장대응단(구조대)
고 장 일 시	2022. 10. 15.(토)		장 소	현장대응단 사무실
모델명	LCD 3.3 TRIALS KIT
조 치 사 항	-
원인 및 상태	장비 작동 불가(탐지모드 진입 불가)
담당자 의견	관련 업체의 점검 필요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 확인하여 주시기 바랍니다. 2022년 10월 15일 장비담당자 소방사 김 성 호 영등포소방서장 귀하