“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(10월13일)

우리 사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥/일】

구 분	10월 13일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	293,678	293,611	295,723	311,854	증67	감2,045	감18,176
공릉1중블록	32,068	34,941	33,727	35,155	감2,873	감1,659	감3,087
공릉2중블록	122,058	122,343	119,125	132,869	감285	증2,933	감10,811
월계1중블록	59,535	55,443	57,897	58,971	증4,092	증1,638	증564
월계2중블록	56,753	58,872	62,463	62,538	감2,119	감5,710	감5,785
북악4중블록	23,264	22,012	22,511	22,321	증1,252	증753	증943

붙임  유량일보 및 주보, 아리수올림터·증압장일보 각 1부.  끝.

주무관	이경환		기전팀장	김영민		시설관리과장	송병욱		북부수도사업소장	10/17
권태규
협조자	급수운영팀장	이문성		급수운영과장	代이문성
시행	시설관리과-31890	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/	skylkh224@seoul.go.kr	/	부분공개(5)