아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	강남구청장(재건축사업과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 업무협의 회신(개포9단지 공무원 아파트)

1. 강남구 재건축사업과-22967호(2022. 10. 07.)와 관련됩니다.

2. 「개포9단지 공무원아파트」 사용승인 신청에 따른 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바라며, 준공 후 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

가. 사업승인 조건 이행여부에 대하여는 별도의견 없으며,

나. 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙」 제8조에 의거,

① 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성 보관하고,

② 빗물관리시설의 기능이 상실되지 않도록 유지관리를 철저히 시행할 것

○ 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제11조 3항에 따라 준공 후 처리결과를 물순환 주관부서에서 “물순환 통합관리시스템”에 입력하도록 통보해주시기 바랍니다.

붙임 1. 빗물관리시설 설치확인서 및 감리확인서 1부.

2. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	하록		물순환시설팀장	채재일		수변감성도시과장	10/17
박홍봉
협조자
시행	수변감성도시과-2681	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길, 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3773	/전송	02-2133-1041	/	playhr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)